行政中心气体灭火气瓶气体充装检测

项目招标说明

- 一、招标目的

对行政中心配电间31只气体灭火气瓶进行气体充装检测。

- 招标要求

- 行政中心配电间共有120L灭火气瓶31只，七氟丙烷充装量为97KG的18只、99KG的13只。气体灭火气瓶容量、驱动配件数量等投标人可现场确认。

- 气体充装检测需满足《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）、《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006—2014）相关规定。

- 充装检测后须出具国家认定的检测证书报告。

- 报价包含气体灭火气瓶的充装检验（充装更换全部粉剂）、运输、气体灭火驱动配件的维修更换等全部费用(含税)。

- 质保期为4年，质保期内中标方每季度对气瓶进行现场巡查1次。

- 三、资质要求

1、基本资质：消防设施工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包资质、工商执照、税务登记证、组织机构代码证。

2、本次投标不接受联合体供应商参加投标。

- 四、招标流程

1、本次招标按照淮安市机关事务管理局内控招标相关流程进行，投标人需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、报名时投标人需提供投标单位资质要求原件(非法人报名的出具法人委托授权书和身份证原件)，同时提供加盖单位公章复印件，并交纳招标保证金贰仟圆整（2000元），未中标单位开标结束后返还保证金，中标单位在工程验收合格后返还。

3、中标方需按照采购方时间安排，完成气体灭火气瓶气体充装、检测。

4、具体开标时间另行通知。

- 五、招标报价

- 本次招标限最高价21万元，本项目采取最低价中标方式进行。（报价单见附件）

- 六、其它说明

1、中标人应严格遵守采购方有关工作规章制度。
    2、产生的各类废弃物，由中标人负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。
    3、施工过程中，如涉及现场施工的必须设置必要的防护和警示标志。因维保施工导致发生任何安全意外事故均与采购方无关，中标方在维保施工中违规操作造成的人身财产损失，由中标方承担一切经济和法律责任。
    4、中标人不得以任何形式将维保工作分包转包。

- 七、其它

- 以上条款由淮安市市级机关设备管理中心负责解释。

- 淮安市市级机关设备管理中心

- 2021年5月26日

行政中心气体灭火气瓶气体充装检测

项目招标报价单

单位：（公章）                     时间：     年    月   日

| - 序号 | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 七氟丙烷灭火剂充装HFC-227ea | - 31 | - 个 | - 粉剂全部更换 |
| - 2 | - 驱动配件更换 | - 1 | - 项 |  |
| - 3 | - 检测费 | - 1 | - 项 |  |
| - 4 | - 运费 | - 1 | - 项 |  |
| - 5 | - 每季度巡查一次 | - 1 | - 项 |  |
| - 6 | - 我单位承诺充装后质保期为4年 |  |  |  |
| - 合计： 元（大写） 元 |  |  |  |  |