淮安市行政中心电动自行车智能充电站项目施工工程量清单

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚基础、挖深坑800*800*800 | 30 | 座 |  |  |
| 2 | 原有车位地面浇筑混凝土硬化6公分 | 437 | 平方米 |  |  |
| 3 | 树档地面整平、土外运、地面石子垫层10公分 | 270 | 平方米 |  |  |
| 4 | 树档地面浇筑混凝土硬化10公分 | 270 | 平方米 |  |  |
| 5 | 管道沟开挖及恢复 | 16 | 米 |  |  |
| 6 | 张拉膜钢结构棚（详见图纸标注） | 537 | 平方米 |  |  |
| 7 | 标识标牌 | 10 | 处 |  |  |
| 8 | 主电缆铺设(3*50+1*25)国标 | 160 | 米 |  |  |
| 9 | 分电缆铺设 | 80 | 米 |  |  |
| 10 | 安装智能充电设备 | 24 | 套 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 2 | 座 |  |  |
| 12 | 安装灯、线管、电线、开关等 | 20 | 盏 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |