淮安市行政中心电动自行车智能充电站项目（二期）施工工程量清单

| 序号 | 项 目 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖深坑、混凝土浇筑车棚钢板基础600*600*600 | 31 | 座 |  |  |
| 2 | 原有车位地面浇筑混凝土硬化6公分 | 211 | 平方米 |  |  |
| 3 | 树档地面整平、石子垫层5公分 | 460 | 平方米 |  |  |
| 4 | 树档地面浇筑混凝土硬化7公分 | 460 | 平方米 |  |  |
| 5 | 张拉膜钢结构棚（详见图纸标注） | 510 | 平方米 |  |  |
| 6 | 主电缆铺设(4*50)国标 （含线管、埋电线管等） | 50 | 米 |  |  |
| 7 | 分电缆铺设3*6（含线管、埋电线管等） | 240 | 米 |  |  |
| 8 | 安装智能充电设备 （每套10个插座及连接电源线、防水罩等） | 16 | 套 |  |  |
| 9 | 不锈钢配电箱、砖砌基础 （含总控制开关及分路线控制开关等） | 1 | 座 |  |  |
| 10 | 安装灯、线管、电线、定时开关等 | 16 | 盏 |  |  |
| 11 | 小电源控制箱里面安装漏电保护器 | 6 | 套 |  |  |
| 12 | 电源控制箱里面安装三相电火表 | 1 | 只 |  |  |
| 13 | - 浇筑混凝土抬高地面，窨井、弱电井需要砖砌筑抬高、里外水泥砂浆粉刷等 | 17 | 座 |  |  |
| 14 | - 原车位绿化带至大院围栏地面较洼需要还土（买土），施工现场铲车转运、人工平整等 | 65 | 方 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |